## Report
Calypso Measuring Result
| Measurement Plan |  | Date |  | Order
| 703.1208_DEMO |  | 2026-10-20 09:30
| Drawing No. |  | Time |  | Part No.
|  |  | 9:30 |  | 1
| Metrologista |  | MMC |  | Fornecedor
| Técnico Demonstração |  | 500011 |  | Não consta
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation
PLANICIDADE_REF | 0.0021 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0021
ENTRE CENTROS_REF | 0.0268 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0268
62P_DIÂMETRO 1 | 6.0791 | 6.075 | 0.01 | -0.01 | 0.0041
62P_POSIÇÃO 1 | 0.043 | 0 | 0.1 | 0 | 0.043
62P_DIÂMETRO 2 | 6.0779 | 6.075 | 0.01 | -0.01 | 0.0029
62P_POSIÇÃO 2 | 0.0245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0245
13P_DIÂMETRO 1 | 16.9681 | 16.964 | 0.01 | -0.01 | 0.0041
13P_POSIÇÃO 1 | 0.0559 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0559
13P_DIÂMETRO 2 | 16.9702 | 16.964 | 0.01 | -0.01 | 0.0062
13P_POSIÇÃO 2 | 0.0236 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0236
106P_DIÂMETRO 1 | 6.3461 | 6.345 | 0.01 | -0.01 | 0.0011
106P_POSIÇÃO 1 | 0.0132 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0132
106P_DIÂMETRO 2 | 6.3489 | 6.345 | 0.01 | -0.01 | 0.0039
106P_POSIÇÃO 2 | 0.0868 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0868
PLANICIDADE_REF | 0.0023 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0023
ENTRE CENTROS_REF | 0.0272 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0272
62P_DIÂMETRO 1 | 6.0787 | 6.075 | 0.01 | -0.01 | 0.0037
62P_POSIÇÃO 1 | 0.0418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0418
62P_DIÂMETRO 2 | 6.0783 | 6.075 | 0.01 | -0.01 | 0.0033
62P_POSIÇÃO 2 | 0.0251 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0251
13P_DIÂMETRO 1 | 16.9677 | 16.964 | 0.01 | -0.01 | 0.0037
13P_POSIÇÃO 1 | 0.0547 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0547
13P_DIÂMETRO 2 | 16.9698 | 16.964 | 0.01 | -0.01 | 0.0058
13P_POSIÇÃO 2 | 0.024 | 0 | 0.1 | 0 | 0.024
106P_DIÂMETRO 1 | 6.3459 | 6.345 | 0.01 | -0.01 | 0.0009
106P_POSIÇÃO 1 | 0.0128 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0128
106P_DIÂMETRO 2 | 6.3491 | 6.345 | 0.01 | -0.01 | 0.0041
106P_POSIÇÃO 2 | 0.0862 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0862
Nota: incerteza do equipamento conforme certificado
2
0
1